## Sheet1
海南省安宁医院东红分院临时电源建设报价清单
序号 | 数量 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 品牌表 | 备注
1 | 原有接火杆上设备及电缆拆除 | 1 | 项
2 | 新接火点杆上设备安装 | 1 | 项
3 | 电缆沟开挖、恢复（水泥路面） | 50 | 米
4 | 顶管 | 60 | 米
5 | 高压电缆敷设费 | 250 | 米
6 | 高压电缆头 | 2 | 套
7 | 材料卸货及吊装费 | 1 | 项
8 | 电缆标志桩 | 17 | 个
9 | 安全警示牌及标识牌 | 1 | 套
10 | 户外真空断路器 | 1 | 套
11 | 高压隔离开关 | 1 | 组
12 | 高压避雷器 | 1 | 组
13 | 试验费 | 3 | 项
14 | 接地线 | 1 | 组
15 | 令克棒 | 1 | 组
16 | 万用表 | 1 | 项
17 | 验电笔 | 1 | 套
18 | 绝缘手套 | 2 | 双
19 | 绝缘鞋 | 2 | 双
20 | 杆上计量箱 | 1 | 台
21 | 杆上表箱 | 1 | 个
22 | 接线盒 | 2 | 个
23 | 接线架 | 2 | 个
24 | 高压电缆YJ22-8.7/15KV-3×240m㎡ | 250 | 米